## Slide 1
Séance 2
Cours : Température, Dilatation thermique
    La température
    Les échelles de température
    Le principe zéro de la thermodynamique
    La dilatation thermique
TD : Exercices d'application
Travail personnel :
    Lectures des notes de cours.
    Exercice à rendre.

## Slide 2
Température
?
?

## Slide 3
Température
Echelles thermodynamiques
  Variables d’état indépendantes
(x, y)
Système
Si x et y demeurent constantes
Le système est en équilibre thermodynamique
La température =f(x, y) ( exemple :  =f(P,V) )
Un thermomètre: est un système où l’on maintient constante l’une des variables (exemple y) .
(x(), y=Cst)

=f(x)
X : Volume, pression, résistance, ddp, flux, capacité C, …
La relation =f(x) définit l’échelle des températures

## Slide 4
Dilatation thermique : Thermomètre
Résistance : Thermomètre à résistance et thermistance
Effet thermoélectrique : Thermocouple
Effet du rayonnement thermique : Mesures optiques
……
Capteurs de température
Température

## Slide 5
Température
Echelle centésimale : Thermomètre à liquide (x=V) : mercure, alcool, etc
  Deux points :
     : fusion de la glace : 0°C
     : ébullition de l’eau :100° C
- Cette échelles n’a aucun caractère d’universalité. () n’est pas une Cst.
- Un thermomètre ne mesure pas T mais elle la repère.

## Slide 6
Température
La température d’un corps est la mesure de son agitation moléculaire. C’est une fonction de la proportion d’atomes excités et d’atomes à l’état fondamental d’un corps. Elle représente l’énergie moyenne d’une molécule.
(un atome excité : atome qui vibre beaucoup autour de sa position moyenne).
L’amplitude des oscillations d’un atome autour de sa position moyenne augmente avec la température. C’est ce qui provoque la dilatation, c’est à dire l’augmentation du volume d’un corps quand sa température augmente.
Différents gaz, sous faible pression :
Cas des liquides et gaz à haute pression :

## Slide 7
Température
Température absolue et échelle légale

## Slide 8
Température
Zéro Kelvin : c’est la température qui correspond à une agitation moléculaire nulle. Un corps à cette température ne peut céder de la chaleur à aucun autre. L’échelle Kelvin a 1 seul point fixe qui est par convention le point triple de l’eau à 273,16 K. (soit 0,01°C)
Problème : Quel est le double de 10°C ?
Et bien non, ce n’est pas 20°C !
Il faut convertir en Kelvin.
10 °C = 283,15 K multiplié par 2 = 566,3 K.
et pour être plus parlant donne
566,3 - 273,15 = 293,15 °C.
Température absolue et échelle légale

## Slide 9
Température
Considérons un thermomètre à gaz :
Température absolue et échelle légale (à un seul point fixe)
* À pression constante (p=p0) :
* À volume constant (V=V0) :
Si P0→0 les coefficient α et β tendent vers une valeur commune :
En désigne par x les variables thermodynamique V ou P :

## Slide 10
Température
Considérons la fonction thermométrique à un point fixe :
Température absolue et échelle légale (à un seul point fixe)
Attribuant arbitrairement T=273.16 (=0.01°C) au point triple de l’eau.
La fonction thermométrique est :
Soit xt la valeur de la variable thermométrique au point triple de l’eau.
Exemple x=V :
Exemple x=P :

## Slide 11
Les échelles de température
Échelles employées :
Kelvin
Celsius
Rankin
Fahrenheit
Température

## Slide 12
Température
Thermomètre à résistance
Lorsque la température varie on a :
R = R0(1 + a T + b T2 + c T3 + …)
plus connue pour nous comme :
R = R0(1 + a .T )
avec :
  T la température en °C ;
  R0 la résistance à 0 °C ;
  a, b et c des coefficients positifs, spécifiques au métal

## Slide 13
Soudure « chaude »
Ou
Jonction de mesure


m
a
Conducteur A
Conducteur B
Deux matériaux
différents
Soudure « froide »
Ou
Jonction de référence
Température
Thermocouple

## Slide 14
Température
Thermocouple
Les matériaux thermo-électriques :

## Slide 15
Equilibre Thermique –Principe zéro de la thermodynamique
Considérons deux systèmes A et B initialement dans les états d'équilibre EA et EB et mettons-les en contact par l'intermédiaire d'une cloison telle qu'il n'y ait aucune interaction mécanique
Equilibre thermique entre deux systèmes
A
EA
B
EB
A
E’A
B
E’B
A
EA
B
EB
adiabatique .
diatherme.
On dit que les systèmes A et B sont en équilibre thermique entre eux.

## Slide 16
Equilibre Thermique –Principe zéro de la thermodynamique
Cas de trois systèmes
A
EA
B
EB
B
EB
C
EC
A
EA
B
EB
B
EB
C
EC
Considérons maintenant trois systèmes A, B et C dans les états d'équilibre respectifs EA , EB et EC
cloison adiabatique
cloison diatherme
Seuls les systèmes A et B sont en équilibre thermique entre eux. Le système C n’évolue pas.
cloison adiabatique
cloison diatherme
A est en équilibre avec C et B est en équilibre avec C.
A est en équilibre avec B

## Slide 17
Equilibre Thermique –Principe zéro de la thermodynamique
Principe zéro de la Thermodynamique :
Le résultat précédent porte le nom de principe zéro de la Thermodynamique :
« Deux systèmes thermodynamiques en équilibre thermique avec un même troisième sont en équilibre thermique entre eux ».
C
B
A
Résistance
A est en équilibre avec B
A est en équilibre avec C
et
B est en équilibre avec C

## Slide 18
    Modèle du gaz parfait
GAZ PARFAITS
 Molécules assimilables à des points immatériels (sans volume propre)
 Molécules très éloignées les unes des autres, sans force d'interaction (parfaitement indépendantes)
 Les forces de répulsion ne se manifestent que lors des chocs élastiques, sans perte d'énergie cinétique totale entre deux molécules (E1 + E2 = E1' + E2')

## Slide 19
    Modèle du gaz parfait
DESCRIPTION MACROSCOPIQUE
 Lois observables traduisant la dépendance entre les variables d'état du gaz parfait :
 quantité de matière
 volume
 pression
 température
DESCRIPTION MICROSCOPIQUE
 Théorie cinétique des gaz (comportement des molécules réelles lors des collisions)

## Slide 20
    Modèle du gaz parfait
L’état d’un gaz parfait dépend de :
- son nombre de moles n
- sa pression P
- son volume V
- sa température T
On note le gaz (n, P, V, T) par :
    Equation d’état des gaz parfaits
Pa
m3
mol
K
cste = 8,31 SI
P.V = n.R.T
DESCRIPTION MACROSCOPIQUE
seul intervient le nombre de molécules et non leur nature…

## Slide 21
CONSTANTE DES GAZ PARFAITS
D'après la loi d'Avogadro, pour une mole de gaz, le volume molaire gazeux normal est de 22,414 litres (0,022414 m3) à 0°C (273,15 K) sous une atmosphère (1,013.105 Pa), soit :
    Modèle du gaz parfait
DESCRIPTION MACROSCOPIQUE
R = 8,3143 J.K-1.mol-1, en unités internationales (Pa = N/m2 et J = N.m)

## Slide 22
    Modèle du gaz parfait
RELATIONS PARTICULIÈRES ENTRE VARIABLES D'ÉTAT:
Loi de CHARLES-Gay LUSSAC
A volume constant , la pression d'une quantité constante de gaz augmente proportionnellement avec la température:
Loi de Mariotte : Quand un gaz est à température constante, le produit nRT est constant. Donc le produit PV est aussi constant
P
PV
Isotherme du gaz parfait
Isotherme du gaz réel
Température
Volume V1
Pression
-273.15°C
V2 > V1
V3 > V2
Loi de Charles
Loi de Gay Lussac
Température
Pression P1
Volume
-273.15°C
P2 > P1
P3 > P2
A pression constante , le volume d'une quantité constante de gaz augmente proportionnellement avec la température
DESCRIPTION MACROSCOPIQUE

## Slide 23
    Modèle du gaz parfait
 Dans une enceinte de volume V, à température T, un mélange gazeux, constitué de na moles de gaz A, nb de gaz B et nc de gaz C, exerce une pression totale Pt :
Pt V = (na + nb + nc) RT et Pa V = na R.T
Pb V = nb R.T
Pc V = nc R.T
(Pa + Pb + Pc) V = (na + nb + nc) R.T
Soit :
 La pression partielle d'un gaz dans un mélange peut être définie comme la pression qu'il exercerait s'il occupait seul le même volume que le mélange, à la même température.
 Loi de Dalton
Chaque gaz apporte une contribution proportionnelle à sa fraction molaire et la pression totale du mélange est la somme des pressions partielles.
DESCRIPTION MACROSCOPIQUE
    Mélange gazeux parfait : Pression partielle

## Slide 24
    Modèle du gaz parfait
    Mélange gazeux parfait :
Fraction molaire :
Divisons Pi.V = ni.R.T par P.V = n.R.T, on obtient :
=> xi est la fraction molaire du gaz i dans le mélange.
ex : la fraction molaire de l’O2 dans l’air vaut environ 21 %.
=> La donnée d’un mélange gazeux en % s’applique aux pressions et moles.

## Slide 25
    Modèle du gaz parfait
Représentions graphiques des transformations des gaz parfaits
P
V
0
T1
T2
T3
P
T
0
V3
V2
V1
V
T
0
P3
P2
P1
Notion de volume molaire:
C’est le volume occupé par mole de gaz :
Remarque :
Les propriétés des gaz parfaits vus ci-dessus ne dépendent pas de la nature des molécules de gaz.
Il faut par contre mentionner les conditions de température et de pression,

## Slide 26
    Modèle du gaz parfait
DESCRIPTION MICROSCOPIQUE
THÉORIE CINÉTIQUE DES GAZ
 Description microscopique à partir d'une théorie considérant que les effets macroscopiques observés sont la résultante statistique des comportements individuels d'un grand nombre de molécules (mole)
 Hypothèses :
 molécules ponctuelles, en mouvement incessant et désordonné, sans interaction
 déplacement en ligne droite entre chaque collision
 chocs élastiques (conservation de EC)
 Les molécules n'ont pas toutes la même vitesse, la même direction, ni la même EC individuelle, mais EC totale est constante

## Slide 27
    Modèle du gaz parfait
DESCRIPTION MICROSCOPIQUE
THÉORIE CINÉTIQUE DES GAZ
 Résultats importants :
En mécanique statistique, on montre que :
T : Température du système
k : Constante de Boltzmann
l’énergie cinétique moyenne relative à un degré de liberté de translation (ou de rotation)
d’une particule est égale à :
Le produit :
: Energie cinétique moyenne d’une particule

## Slide 28
    Modèle du gaz parfait
DESCRIPTION MICROSCOPIQUE
THÉORIE CINÉTIQUE DES GAZ
DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE D'UN GAZ ET ÉVOLUTION AVEC LA TEMPÉRATURE
nombre de
molécules
E
C
T
1
T
2
T
3
T
1
<
T
2
<
T
3
DISTRIBUTION DE MAXWELL - BOLTZMANN
Les molécules n'ont pas toutes la même vitesse.
Quand T augmente, les Ec sont plus élevées mais aussi plus "dispersées".

## Slide 29
    Effets de température sur les autres états de la matière
Dilatation thermique des solides et des liquides
l : coefficient de dilatation linéaire
V : coefficient de dilatation volumique
Cas d’un corps isotrope :

## Slide 30
    Effets de température sur les autres états de la matière
Dilatation volumique à 20°C
Dilatation linéaire
Dilatation des solides

## Slide 31
Les systèmes thermo-élastiques physiques (S.T.E.P.)
Exercices d’applications :
Coefficients de dilatation linéaire d'un solide.
Soit l le coefficient de dilatation linéaire à pression constante d'un solide rectangulaire plat de côtés a et b. Une augmentation T de sa température entraîne une augmentation de a et b des deux côtes.
a) Déterminer l'augmentation de l'aire de ce solide lorsque a et b sont petits devant a et b.
b) Quelle est la relation entre l et le coefficient de dilatation à pression constante  ?